UCHWAŁA NR X / 90 / 07 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia 21 listopada 2007 r. 

zmieniająca uchwałę Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .

                           Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) Rada Miejska w Chociwlu  uchwala co następuje.

          § 1. Zmienić treść załączników nr 1 i 2, o których jest mowa w uchwale Nr II/6/06 z dnia  5 grudnia 2006 roku z dotychczasowej na zawartą w załącznikach nr 1 i 2 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, zatytułowane:

1) załącznik nr 1- „zaktualizowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie  Gminy Chociwel”,

2) załącznik nr 2 -”zaktualizowany plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie  Gminy Chociwel”.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         inż. Krzysztof Zych 

                                                                                                                  zał. nr 1.

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA „

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W CHOCIWLU

AKTUALIZOWANY 

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

NA TERENIE GMINY CHOCIWEL

CHOCIWEL  PAŹDZIERNIK 2007 

O P I S

I. DANE WYJ ŚCIOWE I PODSTAWY OPRACOWANIA.

· Ogólna charakterystyka gminy.

Miasto i gmina Chociwel leży w środkowo- wschodniej części województwa zachodniopomorskiego , teren pod względem geomorfologicznym jest bardzo urozmaicony , gdyż   leży w części  na tzw: „Wyżynie Ińskiej”.

Główne rzeki na terenie gminy to „Krąpiel”  i „Okra” , które są dopływami rzeki „Iny”. 

Cały obszar gminy jest poprzecinany dolinami małych rzeczek , deniwelacje terenu jak na warunki Pomorza Zachodniego są stosunkowo duże i wynoszą od 100 – 150 m , jest tu dużo naturalnych zbiorników wodnych o trudnodostępnych brzegach. 

Charakterystyczne dla gminy jest stosunkowo duże zalesienie. Na terenie gminy znajdują się dwa jeziora Starzyc (Chociwel) , oraz Kamienny Most. Jednocześnie z miejscowości Oświno i Wieleń gmina ma dostęp do jeziora Woświn. Powierzchnia gminy wynosi 161 km2 , w tym miasto Chociwel w granicach administracyjnych 3,7 km2. Liczba ludności zamieszkałej na terenie miasta i gminy Chociwel wynosi 6.395 osób. 

Miasto Chociwel jest ośrodkiem spełniającym funkcje na rzecz regionu o charakterze rolniczym tj. obsługę ludności miasta i gminy , obsługę sektora rolniczego , funkcje przemysłowe i mieszkaniowe. 

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest aktualnie z istniejącego ujęcia wody przy                   ul. Dworcowej w mieście Chociwel. Wodociąg miejski bazuje na wodzie podziemnej utworu czwartorzędowego.  Ujęcie komunalne składa się z 2 studni głębinowych Nr 1 i Nr 2. Woda głębinowa poddawana jest procesowi uzdatniania tj. odżelazianiu i odmanganianiu , a następnie rozsyłana po mieście za pośrednictwem sieci wodociągowej. 

Stan formalno-prawny w zakresie zaopatrzenia w wodę reguluje decyzja Starosty Stargardzkiego nr GNŚ.LG.6223-17-3/05  z dnia 25.10.2005 r. udzielająca Spółce  pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody podziemnej przy ul. Dworcowej w Chociwlu , w ilości Q  = 1600,0 m3 / d . 

Stan formalno – prawny z zakresu prawa geologicznego reguluje decyzja Wojewody Szczecińskiego nr OGW – 10 / 8530-2 / 31 / 80  z dnia 20.07.1995 r. zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną , zawierającą ustalenie wydajności eksploatacyjnej ujęcia wody podziemnej w kat. ,,B’’ z utworów czwartorzędowych w ilości Q = 87,5 m3 / h , przy depresji S = 10,9 – 11,3 m.  

· Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Budowa geologiczna i występujące warunki hydrogeologiczne na terenie gminy Chociwel są bardzo zróżnicowane. Przeważają utwory czwartorzędowe , wykształcone w postaci glin zwałowych i piasków o różnej granulacji , począwszy od przewarstwień pylastych do piasków średnioziarnistych. W wykonanych otworach wiertniczych ujęto warstwy wodonośne stosunkowo głęboko zalegające ( od 98,0 m Chociwel do 108,0 m Oświno , 120,5 m Długie i 156 m Lisowo ). Średnia głębokość wszystkich otworów wiertniczych wykonanych dla rolnictwa w gminie Chociwel wynosi 81,2 m. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne wód podziemnych dla poszczególnych otworów są również bardzo zróżnicowane i wynoszą od 15,9 m3/h , Mokrzyca  do 50,0 m3 / h  Kamienny Most i 59,0 m3 / h Karkowo. 

Jakość ujmowanych wód podziemnych poza zwiększoną zawartością związków żelaza / Fe / i manganu / Mn / większych zastrzeżeń nie wzbudza.

Na terenie gminy wykonano w latach ubiegłych ponad 18 otworów wiertniczych o stosunkowo dużej głębokości , a uzyskane wyniki wierceń stanowią wystarczające wielkości dla pełnego zaopatrzenia rolnictwa w wodę.

II. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH ZAKŁADA:

· miasto Chociwel – wykonanie i podłączenie studni nr 3,

· do miasta Chociwel – włączyć miejscowość Lublino , Kamienny Most , Starzyce ,

· Karkowo – wybudować sieć wodociągową do Mokrzycy ,

· Długie – wymiana sieci wodociągowej z AC na PCW , oraz budowa sieci wodociągowej z Płątkowa do Długiego ,

· Lisowo – wykonanie odwiertu studni nr 2.

KWOTY I TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI:

          ROK 2007-2008

1. Wykonanie 3220 mb rurociągu przemysłowego z miejscowości Mokrzyca i podłączenie jej z siecią wodociągową miejscowości Karkowo. Koszt wykonania – 150.000 zł

OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI – 150.000 ZŁ

       ROK  2010-2012

1. Wykonanie odwiertu studni nr 3 wodociągu miejskiego w Chociwlu. 

Koszt wykonania – 120.000 zł. 

2. Podłączenie studni nr 3 do stacji wodociągowej wodociągu miejskiego w Chociwlu i włączenie jej do eksploatacji ( uzbrojenie studni ).

Koszt wykonania – 50.000 zł.

OGÓLNY  KOSZT INWESTYCJI – 170.000 ZŁ

   ROK  2013-2014

1. Wykonanie dokumentacji , oraz budowa 1800 mb wodociągu przesyłowego z miejscowości Lublino – Kamienny Most i podłączenie z siecią wodociągowa miejscowości Chociwel.

Koszt wykonania – 275.000 zł

OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI – 275.000 ZŁ

         ROK  2015-2016

1. Wykonanie dokumentacji technicznej , oraz budowa 2800 mb rurociągu przesyłowego z miejscowości Starzyce i podłączenie z siecią wodociągową miejscowości Chociwel. 

Koszt wykonania – 397.600 zł

OGÓLNY KOSZT INESTYCJI – 397.600 ZŁ

 ROK  2017 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej , oraz budowa 1500 mb rurociągu przesyłowego               do kol. Płątkowo i podłączenie z siecią wodociągową miejscowości Długie.                                                                

      Koszt wykonania – 202.500 zł

2. Wykonanie modernizacji SUW w miejscowości Długie ,

      - uzbrojenie studni głębinowej nr 1.

      - wymiana złoża filtracyjnego 

      Koszt wykonania – 10.000 zł

3. Wymiana sieci wodociągowej z A/C na PCW o długości 750 mb z miejscowości      Długie.  

      Koszt wykonania – 70.000 zł

OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI WODOCIĄGU WIEJSKIEGO DŁUGIE – 282.500 ZŁ

      ROK  2018

1. Wykonanie dokumentacji technicznej odwiertu studni nr 2 wodociągu wiejskiego   Lisowo.

Koszt wykonania – 160.000 zł  

2. Podłączenie studni nr 2 do stacji wodociągowej Lisowo i włączenie jej do eksploatacji 

    ( uzbrojenie studni ).

Koszt wykonania – 50.000 zł

OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI – 210.000 ZŁ

Podsumowanie

Plany rozwoju i modernizacji określają zakres robót i wielkość środków finansowych niezbędnych do wykonania kolejnych etapów inwestycji mających na celu zapewnienie modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

   W myśl obowiązującej od stycznia 2002 roku oraz jej ostatniej nowelizacji  z 22 kwietnia 2005 roku  ,,ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków’’ ,przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne  opracowuje  wieloletni plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu . Opracowany plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonym w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy , miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego. Budowa urządzeń wodociągowych jest kapitałochłonna , dlatego też wymaga finansowania z wielu źródeł, najlepiej zewnętrznych  w formie dotacji, która nie obciąża budżetu gminy oraz kieszeni mieszkańców. Istnieje możliwość pozyskania tych środków z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  innych środków.  

Realizację inwestycji proponuje się sfinansować między innymi z następujących źródeł:

· środków własnych Spółki 

· kredytu komercyjnego,   

· środków własnych Gminy Chociwel,  

· pożyczki lub dotacji z NFOŚiGW, 

· pożyczki lub dotacji z WFOŚi GW, 

· funduszu celowego EKO – FUNDUSZ,

 Przedstawiony wyżej ,, Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych’’ zgodnie z zatwierdzoną koncepcja jest dokumentem stanowiącym wytyczne dla działań rozwojowych w infrastrukturze wodociągowej, określa wstępny harmonogram działań oraz szacunkowe koszty. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjnych, rozwojowych i ochrony środowiska obejmują w szczególności:

· odpisy amortyzacyjne, 

· spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji, 

· odsetki od kredytów zaciągniętych na realizacje inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi,

· koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń wodociągowych.  

                                                                                                                  Zał. nr 2


[image: image1.wmf]„WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA ”

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

W CHOCIWLU

 

 

 

 

AKTUALIZOWANY 

 

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA 

TERENIE  GMINY 

 

CHOCIWEL

 

 

 

 

 

CHOCIWEL  PAŹDZIERNIK  2007

 

 

O P I S

I. DANE   WYJŚCIOWE  I  PODSTAWY  OPRACOWANIA .

· Ogólna charakterystyka gminy.

Miasto i gmina Chociwel leży w środkowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego , teren pod względem geomorfologicznym  jest bardzo urozmaicony , gdyż leży w części na tzw: „Wyżynie Ińskiej „

Główne rzeki na terenie gminy to „Krąpiel”, i „Okra”, które są dopływami  rzeki „Iny”.

Cały obszar gminy jest poprzecinany dolinami małych rzeczek, deniwelacje terenu jak na warunki Pomorza Zachodniego są stosunkowo duże i wynoszą od 100 –150 m , jest tu   dużo naturalnych zbiorników wodnych o trudnodostępnych brzegach.

Charakterystyczne dla gminy jest stosunkowo duże zalesienie . Na terenie gminy znajdują się dwa jeziora: jezioro  Starzyc ( Chociwel )  oraz jezioro  Kamienny Most , 

         jednocześnie z miejscowości Oświno  i Wieleń gmina ma dostęp do jeziora Woświn .

         Powierzchnia gminy wynosi 161 km2 , w tym miasto Chociwel w granicach 

         administracyjnych 3,7km2. Liczba ludności zamieszkałej na terenie miasta i gminy 

         Chociwel wynosi 6.395  osób .

         Miasto Chociwel jest ośrodkiem spełniającym podstawowe funkcje na rzecz regionu 

         o charakterze rolniczym tj. obsługę ludności miasta i gminy , obsługę sektora rolniczego

funkcje przemysłowe i mieszkaniowe.

Obecnie miast Chociwel posiada prawie w całości rozwiniętą sieć kanalizacyjną  wraz z eksploatowaną komunalna oczyszczalnią ścieków w Chociwlu o przepustowości sumarycznej 1.400 m3/dobę. Całość ścieków komunalnych oraz ścieki z zakładów oczyszczona jest na oczyszczalni pracującej na osadzie czynnym niskoobciążonym , odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Krąpiel.

Część miasta Chociwel niegdyś bardziej zaludniona posiada kanalizację ogólnospławną, natomiast część zwana „Osiedlem”  posiada kanalizację rozdzielczą czyli sanitarną i burzową.

W  2002 roku Spółka uzyskała pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków z oczyszczalni komunalnej w Chociwlu       ( decyzja Starosty Stargardzkiego nr OŚ.WS. 6220-12-4/02 – termin ważności 30.06.2012 roku ) do rzeki Krąpiel.

Głównym problemem do rozwiązania w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków jest nieefektywne wykorzystanie oczyszczalni ścieków w Chociwlu , problemy te można rozwiązać  poprzez stworzenie rozdzielnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do jednej centralnej oczyszczalni ścieków w Chociwlu , która docelowo po rozbudowie i modernizacji  będzie  mogła przerabiać do 2.000 m 3/dobę.

Obecnie w mieście Chociwel pojedyncze budynki z niżej wymienionych ulic  nie posiadają czynnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej , z której ścieki dopływały by do oczyszczalni ścieków , posiadają  jedynie zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane na terenie posesji , a następnie wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

W przyszłości planuje się włączyć budynki z tych ulic do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej , zaznaczam  że w chwili obecnej jest trudno określić zakres  wykonania  dokumentacji  oraz obszar na którym przewidziana winna być budowana sieć kanalizacyjna , gdyż Gmina Chociwel  jest na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  rejonu ulic: Nadjeziorna , Wodna , Kołat , Armii Krajowej oraz Robotniczej.      

Istniejąca  gospodarka  ściekowa jest uciążliwa dla mieszkańców i nie sprzyja  ochronie środowiska  z uwagi na nieszczelność szamb . Należy uważać , że inwestycje wpłyną  pozytywnie na stan środowiska . Dzięki wybudowaniu nowych systemów kanalizacji  nastąpi bardzo duża redukcja zrzutu ładunków  zanieczyszczeń do środowiska , dzięki czemu  wpłynie to  na ochronę wód i gleby. Przede wszystkim  uniknie się  przedostawania  ścieków  do gleby i wód powierzchniowych  ze zbiorników  umiejscowionych na posesjach  mieszkańców. 

      2. Plan rozwoju i modernizacji  urządzeń kanalizacyjnych z gminy Chociwel przewiduje 

            przepompowanie ścieków z terenu prawie całej gminy do istniejącej oczyszczalni w 

            Chociwlu wraz z jej modernizacją i rozbudową .

            W niniejszym planie planuje się budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości     Mokrzyca  z uwagi na zbyt duże koszty budowy  przepompowni wraz z rurociągami tłocznymi.

II.KOSZTY I TERMINY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH INWESTYCJI.

ROK 2007

1.Koszt opracowania  dokumentacji technicznej  sieci kanalizacyjnej wraz z rurociągami tłocznymi w miejscowościach: Bród , Oświno, Wieleń. – 131.442,80 złotych.

Spółka w 2004 roku w wyniku podpisanej umowy cesji pomiędzy Związkiem Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego, Gminą Chociwel , Zakładem Usług Technicznych „KOMPLET - INWEST” Szczecin a Spółką mamy do zapłaty  za dokumentację techniczną kwotę  131.442,80 złotych. 

Obecnie do połowy października 2007 roku  został zapłacona ogółem  kwota  73.788,56 złotych , w tym roku  kwota 10.000 złotych ,  spłata dokumentacji w tym roku kalendarzowym  w takiej kwocie wynika z tego, że nie była ona ujęta do spłaty w taryfie  obowiązującej na ten rok. Do spłaty pozostaje kwota 57.654,24 złotych.

ROK 2008 – 2009 

1.W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych z działalności Spółki  w 2008 planujemy dalszą spłatę dokumentacji technicznej . 

ROK 2010

1.Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Nadjeziornej, Wodnej, Kołat , Armii Krajowej, Kamienna   – koszt opracowania dokumentacji  - 50.000,- złotych.

2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  przy ul. Nadjeziornej, Wodnej, Kołat , Armii Krajowej Kamiennej  i włączenie jej do kanalizacji sanitarnej miejskiej. – koszty  nie określone z uwagi na brak  planu miejscowego  zagospodarowania  terenu   przy tych ulicach. 

3.Planuje się wykonać dokumentację modernizacji i rozbudowy komunalnej  oczyszczalni   ścieków w Chociwlu – koszt wykonania – 150.000,-         

w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni proponuje się wykonanie następujących zadań:

· Zadanie nr 1 –ciąg technologiczny podczyszczania ścieków browarnianych.

· Zadanie nr 2 – rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ,

· Zadanie nr 3 – modernizacja istniejących ciągów technologicznych WSm 400 oraz Wst 400.

· Zadanie nr 4 – wybudowanie ciągu technologicznego odwadniania i zagęszczania osadu z likwidacją istniejących poletek osadowych.

Koszt wykonania inwestycji na terenie oczyszczalni w tym roku będzie wynosił:

1.864.760,-

3.W przypadku otrzymania środków dotacji w roku 2009 planuje się podłączyć      miejscowość Bród do Chociwla, w tym celu należy wykonać :

-  4.200 mb rurociągu tłocznego                -420.000,-

-  1.700 mb kolektorów grawitacyjnych    -525.300,-

            -  1.000 mb przyłączy domowych             -206.000,-

            -   1 przepompownia ścieków                    -  60.000,-

                             -----------------------------------------------

                     Koszt wykonania                 -1.211.300,-              

ROK 2011

1. W celu podłączenia miejscowości Oświno do miejscowości Bród należy wykonać:

· 4.000 mb rurociągu tłocznego               -400.000,-

·  1.150 mb kolektorów grawitacyjnych  -355.350,-

· 600 mb przyłączy domowych               -123.600,-

· 1 przepompownia ścieków                   -   60.000,-          

                                                           ------------------------------------

                                  koszt wykonania                    -  938.950,-

2.W celu podłączenia miejscowości Wieleń do miejscowości Bród należy wykonać: 

· 3.800 mb rurociągu tłocznego              -380.000,-

· 1100 mb kolektorów grawitacyjnych   -339.900,-

· 500 mb przyłączy domowych              -103.000,-

· 1 przepompownia ścieków                  -   60.000,-

                                                           ----------------------------------

                                    koszt wykonania              - 882.900,-

Koszt wykonania całości inwestycji Bród – Oświno- Wieleń wyniesie:

                                                        3.172.650,-

ROK  2012   

1.Planuje się wykonać dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamienny Most, Lublino. -Koszt 50.000,-

2.W celu podłączenia miejscowości Kamienny Most do miejscowości Lublino należy wykonać:        

                  -  1.200 mb rurociągu tłocznego                - 120.000,-

                  -  1.000 mb kolektorów grawitacyjnych    - 300.000,-

                  -     850 mb przyłączy domowych             - 175.100,-

                  -        1 przepompownia ścieków               -   60.000,-

                       ---------------------------------------------------                                                     

                                              Koszt wykonania          - 655.100,-

3.W celu podłączenia miejscowości Lublino , Kamienny Most do grupowej oczyszczalni komunalnej w Chociwlu należy wykonać:

· 1.800 mb rurociągu tłocznego             -180.000,-

· 600 mb kolektorów grawitacyjnych   - 185.400,-

· 400 mb przyłączy domowych            -   82.400,-

· 1 przepompownia ścieków                -    60.000,-

                                      ------------------------------------------

                         Koszt wykonania             -  507.800,-

Ogólny koszt wykonania inwestycji kanalizacji w miejscowości

Lublino, Kamienny Most wyniesie:

1.212.900,-

ROK 2013

1.Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji dla miejscowości Karkowo-       Kania – koszt 120.000,-

2.W celu podłączenia miejscowości Karkowo do zlewni Chociwel (oczyszczalnia komunalna) należy wykonać:

· 3.500 mb rurociągu tłocznego                   -350.000,-

· 1.050 mb kolektorów grawitacyjnych      - 324.450,-

· 1.200 mb przyłączy domowych                - 247.200,-

· 1 przepompownia ścieków                        -   60.000,-

                                      -----------------------------------------------

                             Koszt wykonania               - 981.650, 

3.W celu podłączenia miejscowości Kania do miejscowości Karkowo a następnie do Chociwla należy wykonać :

· 5..300 mb rurociągu tłocznego                 -530.000,-

· 3.550 mb kolektorów grawitacyjnych   -1.096.950,-

· 1.600 mb przyłączy domowych            -   329.600,-

· 2 przepompownie ścieków                   -    120.000,- 

                                                  -------------------------------------------------

                                       Koszt wykonania              - 2.076.550,-

Całkowity koszt inwestycji budowy systemu kanalizacji dla miejscowości Karkowo , Kania  wraz z dokumentacją wyniesie:

3.178.200,-

ROK 2014

1.Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Starzyce, Długie, kol. Płątkowo – koszt 125.000,-

2.W podłączenia miejscowości Starzyce do zlewni Chociwel (oczyszczalni komunalnej)  należy wykonać:

· 2.800 mb rurociągu tłocznego                 -280.000,-

· 1.050 mb kolektorów grawitacyjnych    - 324.450,-

· 1.300 mb przyłączy domowych             - 267.800,-

· 1 przepompownia ścieków                     -  60.000,-

                                           ------------------------------------------

                              Koszt wykonania           -  932.250,-

3. W celu podłączenia części miejscowości Długie do miejscowości Starzyce  a następnie   do   Chociwla należy wykonać:

· 4.000 mb rurociągu tłocznego               - 400.000,-

· 2.000 mb kolektorów grawitacyjnych   - 618.130,-

· 880 mb przyłączy domowych               - 181.280,-

· 2 przepompownie ścieków                    - 120.000,-

                                            -------------------------------------------

                       Koszt wykonania                - 1.319.410,-

3.W celu dalszego podłączenia części miejscowości Długie oraz kol. Płątkowo do miejscowości Starzyce, a następnie do Chociwla należy wykonać:

· 1.000 mb rurociągu tłocznego                -100.000,-

· 1.000 mb kolektorów grawitacyjnych   - 309.000,-

· 320 mb przyłączy domowych               -   65.790,-

· 2 przepompownie ścieków                    - 120.000,-

                                       --------------------------------------------

                        Koszt wykonania               - 594.790,-

Całkowity koszt inwestycji budowy systemu kanalizacji dla miejscowości  Starzyce, Długie, kol. Płątkowo wraz  z dokumentacją wyniesie:

2.971.450,-

ROK  2015

1.Wykonanie dokumentacji technicznej budowy systemu kanalizacji dla miejscowości   Lisowo , Bobrowniki.-koszt 130.000,-

2.W celu podłączenia miejscowości  Lisowo do zlewni Chociwel ( oczyszczalni     komunalnej) należy wykonać: 

· 4.500 mb rurociągu tłocznego                - 450.000,-

· 1.100 mb kolektorów grawitacyjnych    - 339.900,-

· 1.250 mb przyłączy domowych             - 257.500,-

· 2 przepompownie ścieków                     - 120.000,-

                                        -------------------------------------------

                        Koszt wykonania               -1.167.400,-

3.W celu połączenia miejscowości Bobrowniki do miejscowości Lisowo a następnie  do  Chociwla należy wykonać:

· 3.550 mb rurociągu tłocznego           - 355.000,-

· 1.340 mb kanałów grawitacyjnych   -  414.060,-

·    900 mb przyłączy domowych        - 185.400,-

· 1 przepompownia ścieków                -  60.000,-

                                             -----------------------------------------------

                        Koszt wykonania         - 1.014.460,-

Całkowity koszt inwestycji budowy systemu kanalizacji dla miejscowości Lisowo, Bobrowniki wraz z dokumentacją wyniesie:

2.311.860,-

ROK 2016

1.Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni o przepustowości  7.5 m3/dobę wraz z  siecią kanalizacyjną w miejscowości Mokrzyca – koszt 40.000,-

        W tym celu należy wykonać:

· 900 mb kolektorów grawitacyjnych   -247.200,-

· 250 mb przyłączy domowych            -  41.200,-

· 1 oczyszczalnia ścieków                    -   85.050,-

                                         -------------------------------------------

                       Koszt wykonania              -  373.450,-

Całkowity koszt inwestycji budowy systemu kanalizacji dla miejscowości Mokrzyca wraz z dokumentacją wyniesie :

                                               413.450,-

ROK 2017

1.Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Chociwel –Wieś i  podłączenie do oczyszczalni  komunalnej  w Chociwlu.- koszt 30.000,-

W tym celu należy wykonać: 

· 1.200 mb rurociągu tłocznego             - 120.000,-

·    400 mb kanałów grawitacyjnych     -   92.700,-

·    200 mb przyłączy domowych          -   41.200,-

·    1 przepompownia  ścieków              -   60.000,-

                                           -----------------------------------------

                          Koszt wykonania             -313.900,-

Całkowity koszt budowy systemu kanalizacji dla miejscowości Chociwel Wieś wraz z dokumentacją wyniesie :

343.900,-

ROK 2018

1.W niżej wymienionych miejscowościach ze względu na ukształtowanie terenu i odległości od posesji od siebie planuje się wykonanie przydomowych oczyszczalni , które są tańsze w eksploatacji .

         Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach :

· Sątyrz Pierwszy    - 4 szt.

· Sątyrz Drugi          - 1 szt.

· Pieczonka              - 2 szt. 

· Zabrodzie              - 4 szt.

· Kamionka              - 1 szt.

Ogólna ilość oczyszczalni 11 szt.

Ogólny koszt budowy  40.000,-

P O D S U M O W A N I E

Plany rozwoju i modernizacji określają zakres robót i wielkość środków finansowych niezbędnych do wykonania kolejnych etapów inwestycji mających na celu zapewnienie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W myśl obowiązującej od stycznia 2002 roku „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”  i jej nowelizacja z kwietnia 2005 roku ,  przygotowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej należy do przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych  Budowa urządzeń kanalizacyjnych jest kapitałochłonna, dlatego też wymaga finansowania z wielu źródeł, najlepiej zewnętrznych ,  w formie dotacji, która nie obciąża budżetu gminy oraz kieszeni mieszkańców. Istnieje możliwość pozyskania tych środków z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska oraz programu  ZPORR – przeznaczonych również na tego typu inwestycje. Środki również możliwe są do uzyskania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnej . Celem gminy i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest zapewnienie środków na sfinansowanie inwestycji z różnych źródeł.

Określenie źródeł finansowania inwestycji:

Realizację inwestycji proponuje się sfinansować między innymi z następujących źródeł:

- środków własnych  Spółki , pochodzących z odpisu amortyzacyjnego,

- kredytu komercyjnego, 

- środków własnych Gminy  Chociwel,

- pożyczki lub dotacji z NFOŚiGW,

- pożyczki lub dotacji z WFOŚiGW,

- kredytu preferencyjnego z BOŚ,

- funduszu celowego EKO – FUNDUSZ,

-  programu  ZPORR . 

         Przedstawiony wyżej „Plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych” jest dokumentem stanowiącym wytyczne dla działań rozwojowych w infrastrukturze kanalizacyjnej, określa wstępny harmonogram działań oraz szacunkowe koszty. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno rozwojowych i ochrony środowiska obejmują w szczególności:

· odpisy amortyzacyjne,

· spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji,

· odsetki od kredytów zaciągniętych na realizacje inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi.

· koszty eksploatacji i utrzymania nowych urządzeń kanalizacyjnych.

                                                                                      PREZEZS  ZARZĄDU 

                                                                                  DARIUSZ   DZIAKOWICZ 

_99553420.doc
„WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA ”


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ


ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


W CHOCIWLU


AKTUALIZOWANY 


PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE  GMINY 


CHOCIWEL


CHOCIWEL  PAŹDZIERNIK  2007



